XXX系统

网络安全能力说明

编制日期：

目录

1 系统简介	2

2 分类	2

3 产品特征描述	2

4 网络安全能力说明	2

# 1 系统简介

软件名称：与申报产品名称一致

型号：与申报产品型号一致

软件发布版本号：与申报产品发布版本号一致

软件完整版本号：与申报产品完整版本号一致

产品结构组成：产品使用B/S架构，本产品物理组成部分由 U 盘和随机文件组成，功能模块组成部分包括：登录、登出、本地资料、参数测量（深度学习）、病例管理、控制面板、个人中心、下载操作手册。

简要介绍系统实现的功能模块。

注：蓝色部分为提示文字，实际使用时应删除，根据产品实际内容填写。（下同）

# 2 分类

- 按预期接入的网络的类型为：预期接入专用网络、公共网络的产品。

- 按预期接入网络的域为：预期接入个域网、局域网、广域网的产品。

- 按连接类型为：预期与其他信息设备单独进行有线、无线连接的产品。

注： 其中有线连接可能包括了：USB，RS232 等方式，无线连接可能包括了wifi通讯，蓝牙通讯，私有频段的私有协议的无线通讯等方式。

- 按数据交换过程中的数据传输方向为：单向传输、双向传输。

- 按使用场景分为：医疗场景、非医疗场景。

注：其中医疗场景可能包括治疗、诊断或监护等场景，非医疗场景可能包括了维护场景等。

# 3 产品特征描述

3.1预期用途：

本产品适用于医疗机构对符合DICOM3.0标准的骨科X射线影像进行图像导入、处理、显示和保存，不包括自动诊断。

3.2电子接口的列表

| 接口类型 | 通信协议 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| USB | USB3.0 | 导出图像数据 |

包括：所有远程接口；所有本地接口、产品本地内部接口；所有无线接口；所有外部文件的输人接口；每个接口支持的所有通信协议及其用途。

3.3第三方组件

| 软件类型 | 软件名称 | 软件完整版本 | 开发商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支持软件（开发、测试工具） | IntelliJ IDEA | 2022.1.4 | JetBrains |
| 系统软件（操作系统、虚拟机） |  |  |  |
| 应用软件（浏览器、数据库、安全软件） |  |  |  |
| 中间件（.NET等） |  |  |  |

包括：所有第三方和包含在产品中的开源软件。

3.4软件/硬件配置

| 环境 | 内容 | 配置 |
| --- | --- | --- |
| 硬件环境 | CPU | 4核及以上 |
|  | 内存 | 大于等于1G |
|  | 硬盘 | 16G及以上 |
| 软件环境 | 操作系统 | Android 6.0及以上 |
|  | 分辨率 | 1024* 600及以上 |
| 网络条件 | 带宽 | 不低于100M |
| 输入输出设备 | 输入设备 | 键盘、鼠标 |
|  | 输出设备 | 显示器、打印机 |

包括：软件、硬件配置包括操作系统、系统软件或其它支持软件；处理器及其规模、主内存及其规模、输入输出设备；网络环境。

# 4 网络安全能力说明

| 安全能力项 | 网络安全能力说明 | 适用情况 |
| --- | --- | --- |
| 4.1.4存储保密性 | 阐述系统有关敏感数据的存储保密性。 对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理由。 | 是/否 |
| 4.1.5传输保密性 | 阐述系统有关传输保密性的陈述，尤其是对敏感数据的考量。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理由。 | 是/否 |
| 4.1.6健康数据中的身份信息 | 阐述系统包含的个人敏感数据的类型，以及选取的个人敏感数据类型的依从性文件。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理由。 | 是/否 |
| 4.1.7用户访问控制 | 阐述系统的用户访问控制，包括采用的用户访问控制措施以及这种控制措施的细节，如：远程访问，其中也包括了远程控制和用于维护的远程访问。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理由。 | 是/否 |
| 4.1.8用户授权 | 阐述产品是否提供了用户身份验证的陈述，若提供了这种手段，则应陈述所有现有用户身份及其访问权限。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理由。 | 是/否 |
| 4.1.9自动注销 | 阐述有关自动注销的陈述。若产品部署于医疗服务提供组织，某些场景自动注销功能会影响可得性，制造商需要考虑这样的场景下自动注销功能所带来的风险。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理由。 | 是/否 |
| 4.1.10紧急访问 | 产品是否提供了紧急访问，若提供了用于紧急访问的功能，则应陈述该功能的必要性，以及使用该功能的同时如何兼顾完整性。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理由。 | 是/否 |
| 4.1.11传输完整性 | 阐述传输过程中保证敏感数据完整性的策略。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理由。 | 是/否 |
| 4.1.12节点认证 | - 适用时，阐述节点认证。 2)若设备部署在HDO，身份验证策略宜灵活适应本地HDO信息技术网络的安全策略。 3)若产品包含了多个节点，且节点有可能被产品之外的其他节点接入，则应考虑这种情况的节点认证。 注：节点认证的方式一般包括了白名单、用户名/口令、证书等。 如不适用，请阐明理由。 | 是/否 |
| 4.1.13恶意软件探测与防护 | 产品是否支持恶意软件探测与防护，包括安全产品的配置方式，探测到恶意软件时的处理和修复方式。 注：安全产品一般包括杀毒软件、辅助安全软件和防火墙等。 如不适用，请阐明理由。 | 是/否 |
| 4.1.14系统与应用软件固化 | 若需要实施固化，阐述系统与应用软件固化的措施，这样的措施用于保证仅提供与预期用途相关的资源和服务，并保证尽可能少的维护活动。 注：这样的措施的举例：关闭/禁用与产品预期用途无关的访问端口；关闭/禁用与产品预期用途无关的服务；关闭/禁用与产品预期用途无关的应用软件；限制/控制资源层的访向；限制/控制任务层的访问。 如不适用，请阐明理由。 | 是/否 |
| 4.1.15物理防护 | 阐述数据交换端口的物理防护。 若产品部署在HDO，必须阐述产品有关物理防护，哪怕该物理设备的资产不属于制造商，若存在相关的风险，也需要进行陈述。 如不适用，请阐明理由。 | 是/否 |
| 4.1.16抗抵赖性 | 阐述产品有关抗抵赖性的内容。 如不适用，请阐明理由。 | 是/否 |
| 4.1.17健康数据的完整性和真实性 | 应包含有关保证健康数据的完整性和真实性的陈述。 如不适用，请阐明理由。 | 是/否 |
| 4.1.18可核查性 | 应包含产品有关可核查性内容及其手段的陈述。例如：成功或失败的登录尝试；健康数据的访问、修改和删除；健康数据的导入、导出；安全配置的更改(如更改用户身份验证的凭据、更改有效的用户账户列表)：远程访问(可能是用于产品维护或实现预期用途)；紧急访问。 如不适用，请阐明理由。 | 是/否 |
| 4.1.19数据备份与灾难恢复 | 阐述产品进行数据备份与灾难恢复策略。目标是为了确保医疗业务持续进行，也可以利用第三方和操作系统的功能进行数据备份。 如不适用，请阐明理由。 | 是/否 |
| 4.1.20维护性 | - 描述产品维护计划中与网络安全有关的维护内容，并明确网络安全维护的责任方。 2)若产品中包含了第三方组件，应在网络安全能力说明中列出第三方组件的信息。第三方组件可能包括操作系统、第三方的动态链接库、第三方的应用程序等现成软件。第三方组件的信息可以是标识、来源及版本号等。 3)描述产品的网络安全升级。升级可能包括安全补丁文件的安装、安全产品的升级。 如不适用，请阐明理由。 | 是/否 |