生产许可证号：

医疗器械注册证号：

产品技术要求编号：

XXX软件

产品说明书

XXX有限公司

目录

一、 产品介绍	4

1.	产品名称	4

2.	预期用途	4

3.	禁忌症	4

4.	使用者要求	4

5.	结构组成	4

6.	注意事项	4

二、 软件功能说明	4

1. 软件功能界面	4

1）进入软件	4

2）主界面	5

2. 云服务器功能	5

三、 软件的安装部署维护	5

四、 运行环境	5

5.1 治疗端软件运行环境	5

5.2 医生端软件运行环境	6

5.3 云服务器配置要求	6

五、 性能指标	7

5.1 使用限制	7

5.2 输入输出数据类型	7

5.3 必备软硬件	7

5.4 最大并发数	7

5.5 接口	7

5.6 访问控制	7

5.7 性能效率	7

5.8 可靠性	8

5.9 维护性	8

六、 网络安全	8

6.1 数据类型	8

6.2 健康数据中的身份信息	8

6.3 紧急访问	8

6.4 安全产品	8

6.5 物理防护	8

6.6 可核查性	8

6.7 数据备份与灾难恢复	8

6.8 维护性	8

七、 适用标准法规	9

八、 制造商联系地址	9

九、 附件	9

产品交付清单	9

本产品说明书按照《GB/T 9969-2008工业产品使用说明书 总则》、国家食品药品监督管理总局发布的《医疗器械说明书和标签管理规定》进行编写，符合国家标准、行业标准和产品技术要求。本产品说明书所述内容与移动心电图分析提示软件（简称软件）的实际情况相符合。若有修改，本公司将及时发放修改通知单。

本产品说明书根据产品的特点和需要描述出主要结构、性能、规格和使用、操作、维护、保养和贮存等方法，以及保护操作者和产品的安全措施。详细内容请见各章节。

此产品说明书由本公司编写，版权所有，未经许可不得翻印、删改。对产品说明书的内容本公司有最终解释权，并对产品说明书的版本升级不作跟踪更新。

产品说明书版本号：V1.0

产品说明书修订日期：2022年XX月XX日

# 产品介绍

## 产品名称

名称：XX软件

型号：XXX

软件发布版本号：V1.0

## 预期用途

用于记录XXX，进行XXX提示，提示结果仅供医生参考，不作为临床诊断依据。

适用人群：XXX。

预期使用场景：包括医疗场景（治疗、诊断或监护等场景），非医疗场景（维护场景）。

## 禁忌症

- 佩戴起搏器患者；

- 孕妇；

- XXX。

## 使用者要求

本产品操作简单，使用者只要依据说明书提示即可操作，无需培训，无需医疗背景。本产品未与其他医疗器械组合使用。

本产品仅支持中文，对于有语言差异的用户无法访问。

## 结构组成

由XXX组成。医生端软件由设置界面、XXX组成，治疗端软件由测量界面、XXX组成。软件为U盘交付。

## 注意事项

注意：提示结果仅供医生参考，不作为临床诊断依据。

注意：该软件界面提供的是中文信息，该软件适用于能够阅读中文的用户使用。

注意：XXX

# 软件功能说明

## 软件功能界面

## 1）进入软件

- 选择手机号登录

- 输入正确手机号及验证码

- 点击【登录】

- 错误的手机号和验证码无法登录。

## 2）主界面

登录后进入到主界面，如下：

XXX

## 云服务器功能

软件本地存储的数据，可以备份存储在云服务器端。

# 软件的安装部署维护

本软件由本公司专业人员提供安装和维护，用户无需操作。

IT管理员职能：管理、定制和监视系统的信息（如访问控制列表、审计日志等。

# 运行环境

### 5.1 治疗端软件运行环境

| 配置项目 |  | 最低配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统环境 | 操作系统 | Android 11 |
|  | 分辨率 | 1024*600 |
| 网络条件 | 网络接口 | 100M |
|  | 网络类型 | WIFI |
| 硬件环境 | CPU | QuadCore-A133 |
|  | 内存 | 1G |
|  | 硬盘 | 16G |

### 5.2 医生端软件运行环境

| 配置项目 |  | 最低配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统环境 | 操作系统 | windows10/7，64位系统 |
| 网络条件 | 网络接口 | 100M |
|  | 带宽 | 3Mbit/s |
|  | 网络类型 | 局域网，以太网 |
|  | 传输协议 | HTTPS |
|  | 浏览器 | chrome内核 |
| 硬件环境 | CPU | 2核 |
|  | 内存 | 8G |
|  | 硬盘 | 100G |

### 5.3 云服务器配置要求

| 配置项目 |  | 最低配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统环境 | 操作系统 | CentOS 7 |
|  | 数据库 | mysql8.0 |
| 网络条件 | 网络接口 | 100M |
|  | 带宽 | 3Mbit/s |
|  | 网络类型 | 局域网，以太网 |
|  | 传输协议 | HTTPS |
|  | 网络架构 | BS |
| 硬件环境 | CPU | 2核 |
|  | 内存 | 8G |
|  | 硬盘 | 100G |
| 云服务器 | 云服务名称 | 阿里云服务 |
|  | 服务模式 | 基础设施即服务（IaaS） |
|  | 部署模式 | 公有云 |
|  | 软件环境 | Linux Debian 9.8 64位 |

# 性能指标

### 5.1 使用限制

a)插入配置清单中的加密狗才能使用。

b)用户登录需输入用户名和密码，进入修改用户名和密码功能需要输入登录密码确认。

c)XXX

### 5.2 输入输出数据类型

a)输入：读取CT设备产生的标准DICOM影像。

b)输出：XXX处理数据。

### 5.3 必备软硬件

明确软件正常运行所必需的其他的医疗器械独立软件（名称、型号规格、发布版本）及医用中间件（名称、型号规格、发布版本）、医疗器械硬件产品（名称、型号规格）。

### 5.4 最大并发数

最大并发数为1，平均响应时间小于XXX秒。

### 5.5 接口

ａ）软件数据接口：DICOM、TCP/IP、XXX。

ｂ）控制软件数据接口：TCP/IP、XXX。

c）传输协议：DICOM3.0、XXX

### 5.6 访问控制

软件使用加密狗、用户名和密码进行访问限制。

用户类型：管理员、普通用户。

管理员权限：访问配置程序、数据库、程序维护。

普通用户访问权限：可以操作XXX、更改用户名和密码、切换语言。

### 5.7 性能效率

在规定的最低配置运行环境下，读取影像的时间少于XXX秒。

### 5.8 可靠性

软件数据实时保存，具备异常情况发生后的恢复能力。

### 5.9 维护性

软件具有日志，若系统使用过程中报错，会将错误写入日志。

# 网络安全

### 6.1 数据类型

健康数据：姓名、年龄、性别、身高、体重，分析结果等。

设备数据：设备ID、设备版本。

### 6.2 健康数据中的身份信息

登录时，密码通过密文显示。

XXX

### 6.3 紧急访问

紧急状态下通过XXX方式可以访问软件及健康数据。

### 6.4 安全产品

| 序号 | 软件名称 | 完整版本 | 供应商 | 运行环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 360杀毒软件 | 13（13.0.0.2002） | 北京奇虎科技有限公司 | Win 7/Win 10 |
|  | XXX |  |  |  |

### 6.5 物理防护

存储隐私数据的硬件通过物理锁进行防护。

### 6.6 可核查性

软件具有日志，若系统使用过程中报错，会将错误写入日志，可以查看网络安全事件记录。

### 6.7 数据备份与灾难恢复

数据备份的方法：XXX

数据恢复的方法：XXX

### 6.8 维护性

网络安全维护方法：XXX

存储设备退役数据处理方法：XXX

# 适用标准法规

| 序号 | 标准内容 |
| --- | --- |
|  | GB/T 25000.51—2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》 |

# 制造商联系地址

注册人：XXX有限公司

住所：XXX

生产企业：XXX有限公司

生产地址：XXX

电话： XXXX

生产日期：见产品标签

有效期：10年

# 附件

# 产品交付清单

| 序号 | 项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件安装U盘 | 1个 |  |
| 2 | 产品说明书 | 1份 |  |
| 3 | 合格证 | 1份 |  |