YY 9706.102-2021 有源医用电气设备电磁兼容送检要求

对于执行GB 9706.102-2021标准的医疗器械设备送检前需提供以下样品和资料：

- 样品数量及要求：

| 序号 | 样品/部件名称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品主机 | 1套 |  |
| 2 | 配套产品使用的附件，如探头、软件、工装等 | 各1套。 | 软件是指确保样机以自动运行方式达到典型工作状态的专用应用程序； 工装是指模拟正常工作状态所需的试验装置，其介入不应引入额外的干扰源。 |
| 3 | 其它 | 满足测试需求 | 样机需在正常工作状态下测试，与正常工作相关的附件、试剂均需提供。 |
| 备注： - 在实际检测过程中，若出现缺少所需的资料和部件的，将会通知送检方进行补样。 |  |  |  |

- 资料要求

| 序号 | 资料名称 | 有关要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 随附文件（说明书、技术要求、安装说明书等） | 电子档，纸档2份 | 技术要求应包含YY 9706.102-2021全项目及现行有效专标EMC相关条款。说明书应包括电磁兼容标准中规定的相关内容，具体见YY 9706.102-2021中5.2条。 |
| 2 | 风险管理文档 | 电子档，纸档2份 | 具体要求见附件2-2 |
| 3 | 产品标识、标志 | 电子档，纸档2份 |  |
| 4 | 电磁兼容型号覆盖申请 | 电子档，纸档2份 | 具体要求见附件2-7 |
| 5 | 医疗器械产品型号覆盖差异性预评价报告（有源EMC） | 纸档2份 | 具体要求见附件2-8 |
| 6 | 承诺书 | 纸档2份 | 具体要求见附件2-5 |
| 7 | 电气安全检测和电磁兼容检测样品一致性承诺 | 纸档2份 | 具体要求见附件2-9 |
| 8 | 检测服务合同 | 纸档2份 | 详见附件1-1 |
| 备注： 1.请按照上述清单认真核对送检资料； 2.以上1-8项所提供的纸质版资料须加盖企业章及骑缝章，或提供有正规电子签章电子版文件。 |  |  |  |