### 其他注意事项-仅供参考

- 日志清单：列出与软件维护性、信息安全性相关的日志，格式相似的日志可以合并来写；

- 消息清单：列举软件每种界面/交互方式不同的用户消息至少一种，例如需要判断是/否的消息与只需要确定的消息是不同类、静态文本消息/弹框消息/浮出消息也是不同类的；

- 输入规则清单：列举用户手册中提到的需要用户输入的信息的规则；

- 软件功能清单：列举用户手册中的所有用户可以执行的功能点，粒度在每一个工具、用户行为或按钮（及完成该工具/按钮功能所必须的连贯操作）包括正常功能及异常功能）

以上清单尽量作为其他资料一并提供上传！